ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ

ПРИ СКРИНИНГОВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ

МЕТОДОМ ДИСПЕРСИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ ЭКГ

Г.В.Рябыкина, д.м.н. профессор, отдел новых методов диагностики РКНПК Росздрава,

Н.А.Вишнякова

РКНПК Росздрава, МУЗ «Урюпинская ЦРБ»

Хронические неинфекционные заболевания (ХНЗ), среди которых ведущая роль принадлежит болезням кровообращения, обоснованно относят к «болезням цивилизации», а именно они определяют уровень заболеваемости, трудопотерь по болезни и смертности населения в развитых странах. По определению Европейского регионального бюро ВОЗ, ХНЗ «представляют собой самую главную проблему для здравоохранения в Европейском регионе».

На развитие и прогрессирование указанных заболеваний наряду с генетическими, соматическими, поведенческими, социально-экономическими, экологическими факторами существенное влияние оказывают неблагоприятные производственные и профессиональные факторы [1].

В настоящее время в рамках мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровья» ведётся активная работа, направленная на снижение смертности населения Российской Федерации. На 2008–2009г.г. запланировано совершенствование медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие новых медицинских технологий.

Среди новых технологий, которые всё шире используются в повседневной клинической практике, можно отметить ЭКГ высокого разрешения, дипольную электрокардиотопографию (ДЭКАРТО), спектрально-временное картирование, а также недавно появившийся метод дисперсионного картирования (ДК) ЭКГ[2],	базирующаяся на оценке низкоамплитудных (10–30 мкВ) колебаний (дисперсий) сигналов ЭКГ.

По мнению авторов метода на основании его клинических испытаний разделение «нормы» и патологии» осуществляется по интегральному показателю «миокард». Этот показатель определяет какой процент миокарда имеет патологические, т.е. отличающиеся от нормальных, дисперсионные отклонения [3]. Чем выше этот показатель, тем хуже функциональное состояние миокарда. За границу нормы предложено принимать показатель 15%. Однако по данным некоторых авторов он может достигать 24%[4]. Причем разброс показателя зависит от того, что мы пытаемся выявить в результате скринингового исследования: распространенность сердечно-сосудистой патологии и факторы ее риска, либо вообще патологию в широком смысле слова - заболевание населения. Целью данного исследования было определить уровень изменений показателей дисперсионной карты для выявления сердечно-сосудистой и другой, влияющей на функционирование ССС, патологии.

Материал и методы исследования

Кардиовизор-06с является компьютерным анализатором ЭКГ, зарегистрированной в стандартных (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) и усиленных (avR, avL, avF) отведениях. Входной ЭКГ-сигнал длительностью 30 секунд оцифровывается, и выделяется приблизительно 15 последовательных QRST – комплексов. Выделенные комплексы синхронизируют по моменту начала и специальным образом фильтруют, в результате получают сигналы низкоамплитудных флуктуаций комплекса QRST в каждый момент времени регистрации. Цифровые массивы флуктуаций после когерентного усиления слабых сигналов по определённому алгоритму проецируют на квазиэпикардиальную поверхность компьютерной 3-х мерной анатомической модели сердца. Формируется «портрет сердца», на котором цветовой кодировкой от зеленого к красному выделяют зоны патологических и нормальных дисперсий ЭКГ сигнала. Зеленым цветом обозначают области нормального распределения дисперсионных отклонений, красным – зоны нарушения дисперсионных отклонений.

Методом ДК было обследовано 1000 жителей города Урюпинска и его района 297 мужчин и 703 женщины в возрасте от 20 до 80 лет, средний возраст женщин 52,5г., мужчин - 56,6 лет. Среди обследованных была выбрана группа из 537 лиц без какой-либо патологии в анамнезе и не предъявляющих никаких жалоб на момент осмотра (условно здоровые лица) и группа, включающая 463 пациента с различными соматическими заболеваниями. Группа патологии включала 307 больных сердечно-сосудистой патологией (ССП): 229 больных ИБС с различными формами стенокардии и/или постинфарктным кардиосклерозом, 60 - с артериальной гипертензией и 18 – с нарушениями ритма и 156 больных с другими соматическими заболеваниями: хроническими обструктивными заболеваниями легких, тиреотоксикозом, сахарным диабетом, хронической почечной и печеночной недостаточностью.

Все больные находились на стационарном либо поликлиническом лечении. Всем лицам, включенным в исследование проводилось доступное общеклиническое обследование: сбор анамнеза, физикальный осмотр и при возможности лабораторно-клинические исследования (анализ крови, мочи, глюкозы, холестерина, трансаминаз и регистрация ЭКГ). Лицам, включенным в группу патологии и находившимся на амбулаторно-госпитальном лечении, проводилось более полное клинико-инструментальное обследование: ЭКГ и рентгенография органов грудной клетки, ЭхоКГ, при необходимости консультации узких специалистов (окулиста, эндокринолога, невролога, кардиолога).

Для выбора порога «нормы» и «патологии» ДК все обследованные лица в зависимости от показателя «миокард» были разделены на группы: группа 1 -показатель «миокард» от 0 до 5 %, группа 2 – «миокард» от 6 до 10 %, группа 3 -«миокард» от 11 до 15 %, группа 4 - «миокард» от 16 до 20 %, группа 5 - «миокард» от 21 до 25 % и группа 6 -«миокард» от 26 до 40% и выше . Данные по группе условно здоровых лиц представлены в таблице 1.

У всех условно здоровых лиц показатель «миокард» был до 25%.Случаев нормы с превышением показателя 25% не было. У 431 человек из 537 (80 %) показатель «миокард» был менее 15%, при этом в группу с показателем «миокард» в пределах 10-15% вошло 70% обследованных. Данная группа характеризовалась «портретом сердца» с преобладанием зелёных тонов. Показатель «миокард» от 16 до 25 % выявлен у 106 человек (20 %), у них на «квазиэпикарде» превалировали жёлто-розовые цвета. Именно эта группа пациентов нуждается в дополнительном обследовании для исключения наличия СС или другой патологии. Из этих данных следует, что границей нормы можно выбрать показатель «миокард» ≤ 15%. Но для более точного расчета пороговых значений аналогичное распределение показателей «миокард» было изучено на группе патологии.

Из данных таблицы 2 следует, что пограничной зоной для общей и СС патологии является отклонения показателя «миокард» с 11 - 15% и более, т.е. она пересекается с группой условной нормы. Соответственно у 113 ( 23%) заведомо больных людей, в том числе у 87 пациентов с ССП показатели ДК оказывались в пределах нормы. Эта категория лиц нуждается в дополнительных физиологических (возможно нагрузочных) исследованиях. Максимальное количество больных (188 пациентов, 40,6%) было с отклонениями в % «миокард» 26-40% и выше. В группе с ССП отклонения показателя «миокард» 16-25% обнаруживались с одинаковой частотой (16 и13% сл.) в обеих группах патологии, выраженные изменения показателя «миокард» (26-40% и >) наблюдалисьв три раза чаще в группе общей патологии (37,2 и 10,4% соответственно).

На основании этих результатов была построена гистограмма (рис.1), согласно которой граница разделения нормы и патологии находилась на уровне показателя 11-15%. В границы «нормы» попало 80% случаев условно здоровых лиц, 16% случаев из группы общей патологией и 28% - из группы ССП. «Серой» зоной для группы «норма» является зона показателя «миокард» 16-20%, куда попадает 17% нормы. Полученные данные указывают на то, что по параметру «миокард» нельзя дифференцировать ССП от другой патологии.

Среди больных общей патологией показатель «миокард» 26-40% наблюдался у больных с тяжелыми формами ХОБЛ, тиреотоксикозом, сахарным диабетом, осложненного течения, с хронической почечной недостаточностью, циррозом печени.

У больных ССП подобные изменения показателя «миокард» обнаружены у больных ИБС со стенокардией ФК 3-4 либо постинфарктным кардиосклерозом, артериальной гипертензией со злокачественным течением, нарушениями ритма.

Условно здоровые лица с ложноположительными результатами по показателю «миокард» были обследованы дополнительно. Данные клинико-лабораторного обследования 106 человек из группы «норма» с патологическими отклонениями показателя «миокард» представлены в табл. 3.

В процессе обследования из 106 человек с патологическими отклонениями интегрального показателя «миокард» у 18 лиц (17%) на основании жалоб, изменений ЭКГ (нарушение процессов реполяризации ), изменений на глазном дне (ангиопатия сетчатки) установлен диагноз вегетососудистая дистония по кардиальному типу. Еще у 18 обследуемых (17%) выявлены подъемы АД, на ЭКГ отмечались начальные вольтажные признаки гипертрофии левого желудочка, на глазном дне - ангиосклероз сетчатки. Кардиологом поставлены диагнозы артериальной гипертонии мягкой либо умеренной степени. У двух обследуемых впервые установлена ишемическая болезнь сердца. И в одном случае поставлен диагноз железодефицитной анемии. У оставшихся 67 (63%) из 106 человек ни в анамнезе, ни по результатам физикального и инструментального исследований признаков патологии со стороны ССС или других органов обнаружено не было.

Т.е. у 39 условно здоровых людей (37%) впервые выявлены следующие заболевания: у 18 человек (17%) - вегетососудистая дистония (ВСД) по кардиальному типу, еще у 18 (17%) человек впервые выявлена АГ, у 2 (2%)- ИБС и у одного больного ( 1%) выявлена железодифицитная анемия.

У 87 больных с заведомо известной ССП и у 26 с общей патологией не было патологических отклонений ДК. При проведенном повторно тщательном сборе анамнеза и проведении доступного лабораторно-инструментального обследования было выявлено следующее (Табл. 4).

Из 113 больных различными заболеваниями и нормальными показателями ДК, у 87 человек была ССП: у 42 человек ИБС, у этих больных был повышен уровень холестерина и выявлялись ишемические изменения на ЭКГ; у 25 человек была выявлена артериальная гипертензия 2-3 ст. с признаками ГЛЖ на ЭКГ и изменениями биохимических показателей крови. При консультации окулистом и кардиологом были подтверждены соответствующие диагнозы. В анамнезе 10 больных были указания на перенесенный инфаркт миокарда. Вегетососудистая дистония обнаружена у 10 человек. Важно отметить, что на момент обследования у данной группы пациентов состояние было стабильное, больные получали адекватное лечение, жалоб не предъявляли.

Среди 26 пациентов с общей патологией были установлены следующие диагнозы: деформирующий остеоартроз крупных суставов, заболевание почек, патология желудочно-кишечного тракта, остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, ХОБЛ, сахарный диабет и гипертиреоз. Состояние данной группы по клиническому и объективному статусу было удовлетворительное.0 чел. нзия лицы , из 87 человек , имеющих ССП у 42 человек в анамнезе ИБС, у 25 чел. 99999999999999999999999999999999999999999

Далее мы попытались сопоставить отклонения показателя «миокард» в группе условно здоровых лиц с отклонениями дисперсионных характеристик (G1 – G9).

Дисперсионные характеристики рассчитываются по 9 группам отклонений (Табл.5).

Из перечисленных параметров мы проанализировали G 1, G2, G 4, G6, G8 и G9. Выбор этих параметров основывался на том, что нас интересовало состояние прежде всего левого желудочка и обоих предсердий, т.е. тех камер сердца, которые поражаются при ССП.

Каждое дисперсионное отклонение сопоставлялось с показателем «миокард». Так при показателе «миокард» от 0 до 5 % отклонений дисперсионных характеристик не выявлено. Из 38 практически здоровых лиц с показателем «миокард» от 6 до 10 % у 10 были отклонения в дисперсионных группах G 1, G 2. При регистрации ЭКГ у этих лиц нарушений ритма, патологических изменений миокарда предсердий не обнаружено. При показателе «миокард» от 11 до 15 % также выявлялись изменения в дисперсионных группах G 1-2 у 44 обследованных (12%). При показателе «миокард» от 16 % до 20 % отклонения интегральных характеристик были практически во всех дисперсионных группах (38% обследованных). В 12 случаях отмечены отклонения в G 6, что указывает на выраженные изменения реполяризации левого желудочка. В группе условно здоровых лиц с пограничными значениями показателя «миокард» (от 16 до 24 %) дисперсионные отклонения выявлялись по всем интегральным показателям у 58 человек. Эту группу мы взяли на диспансерное наблюдение.

Заключение

Таким образом, нами установлена граница нормы ДК по показателю «миокард» –до 15 %. Оосновная масса обследованных здоровых лиц (80 %) имели этот показатель в пределах 10-15%. Среди условно здоровых лиц 106 человек имели пограничные значения показателя «миокард» 16-25%. Эта группа населения нуждается в дополнительном обследовании. Предпринятые нами дополнительные исследования этого контингента населения позволило впервые обнаружить следующую патологию: у 18 человек (17%) - вегетососудистая дистония по кардиальному типу, еще у 18 (17%) выявлена АГ, у 2 (2%)- ИБС и у одного ( 1%) выявлена железодифицитная анемия. Следует заметить,что граница для раздедения нормы с общей и ССП была одинаковой, никаких существенных различий в пороге «нормы» и «патологии» для этих двух групп больных не установлено. Существенное значение при скрининге населения прибором «Кардиовизор» имеют интегральные показатели де- и реполяризации. При обнаружении G 6 и G 9, особенно одновременно с пограничными значениями показателя «миокард», необходимо проводить дополнительное клинико-инструментальное обследование для исключения сердечно сосудистой либо другой патологии.

В нашем исследовании при ранее известной общей либо СС патологии у 113 больных показатель «миокард» был в пределах границ нормы, т.е. 24,4% лиц с явной патологией не попадают в разряд патологии скринингогового классификатора. Наиболее подходящим объяснением этого факта может быть предлагаемая разработчиками прибора концепция динамических физиологических и патологических низкоамплитудных дисперсий ЭКГ сигнала при нарушениях метаболического обмена в миокарде. Любое стабильное состояние обменных процессов даже больного миокарда может не сопровождаться дисперсионными отклонениями. В случаях явной патологии, но при полной ее компенсации, ДК может оказаться нормальной [5]. У ¼ части обследованных нами больных показатель «миокард» был в пределах нормы. Причем при СС и общей патологии частота таких наблюдений была схожей (соответственно в 3,2% и 4,9% случаев). Эта группа пациентов клинически была стабильной, все они получали адекватную терапию и никаких жалоб на момент обследования не предъявляли. Возможно, эти больные должны быть обследованы в условиях физиологической нагрузки, которая может нарушить кровоснабжение миокарда и привести к патологическим сдвигам на ДК.

Рост показателя «миокард» более 25% соответствовал грубой патологии. Близкие к нашим результатам данные скрининга жителей г. Ростова- на- Дону, охватившем 1350 человек, где показатель «миокард» в пределах 15-27% обнаруживался у 473 больных (35%) с начальными проявлениями ИБС. Показатель «миокард» свыше 27% соответствовал выраженным формам патологии [6].

В процессе исследования не выявлено грубых ошибок по чувствительности, прибор в преобладающем числе случаев указывал на значимые отклонения, подтверждающиеся верифицированным диагнозом. «Портреты сердца» отражают объективный характер информации, извлекаемой из низкоамплитудных флуктуаций ЭКГ и имеют индивидуальные различия у разных пациентов.

Таким образом данная методика позволяет выделить группу пациентов, которым необходимо проведение комплексного дифференциально-диагностического обследования с целью уточнения диагноза и разработки тактики дальнейшего лечения. В данном случае выявлена группа лиц в возрасте от 36 до 50 лет с показателем «миокард» от 16 до 24 %, требующая дальнейшего обследования.

Литература

- Саноцкий И.В. Медицина труда и промышленная экология 1993.№8.С.34-5.

- ИвановГ.Г., ТкаченкоС.Б., Баевский Р.М.// Функциональная диагностика, 2005. №4. С.3-4.

- Сула А.С., Рябыкина Г.В., Гришин В.Г. ЭКГ-анализатор КардиоВизор-06С: новые возможности выявления ишемии миокарда при скрининговых обследованиях и перспективы использования в функциональной диагностике //Функциональная диагностика. 2003,№2.С.69-77.

- Глова С.Е., Котельницкая Л.И., Хаишева Л.А. и др.Скрининг сердечно-сосудистой патологии и ассоциированных поведенческих факторов риска у жителей г. Ростова-на-Дону // Российский кардиологический журнал. 2006. №3.С.1-5.

- Сула А.С., Рябыкина Г.В., Гришин В.Г// Мир биологии и медицины. Новые методы электрокардиографии.Под ред. Грачева С.В.,Иванова Г.Г.,Сыркина А.Л. Раздел 3. Гл.1. С.369-455.

Таблица 1. Распределение показателя «миокард» в группе условно здоровых лиц

| Гр.1 «миокард» 0-5 % | Гр.2 «миокард» 6 - 10 % | Гр.3 «миокард» 11- 15 % | Гр.4 «миокард» 16 - 20 % | Гр.5 «миокард» 21 - 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N % | N % | N % | N % | N % |
| 16 3 | 38 7,1 | 377 70,2 | 91 16,9 | 15 2,8 |

Таблица 2. Границы колебаний показателя «миокард» у больных лиц, в том числе больных ССП

|  | Группа1 «миокард» 0 - 5 % | Группа 2 «миокард» 6 - 10 % | Группа 3 «миокард» 11- 15 % | Группа 4 «миокард» 16 - 20 % | Группа 5 «миокард» 21- 25 % | Группа 6 «миокард» 26-40% > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N % | N % | N % | N % | N % | N % |
| Общая патология N=156 | 0 | 2 1,3 | 24 15,4 | 19 12,2 | 20 12,8 | 91 58,3 |
| ССП N=307 | 0 | 3 1 | 84 27,4 | 67 21,8 | 56 18,2 | 97 31,6 |

Таблица 3. Данные клинико-лабораторного обследования группы условной нормы с патологическими отклонениями показателя « %миокарда»

| Установленный диагноз | «миокард» | Изменения крови | Изменения ЭКГ | Изменения глазного дна | Консультация кардиолога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16-18% | 19-21% | 22-24% |  |  |  |  |
| ЖДА | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| ИБС | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| ВСД | 9 | 6 | 3 | - | 9 | 15 | 18 |
| АГ | - | 10 | 8 | - | 18 | 18 | 18 |
| Всего | 10 | 16 | 13 | 1 | 29 | 35 | 38 |
| Анамнез не отягощен | 52 | 14 | 1 | - | - | - | - |

Обозначения:

ЖДА- железодифицитная анемия

ИБС –ишемическая болезнь сердца

ВСД- вегетососудистая дистония

АГ-артериальная гипертония

ОАК- общий анализ крови

Таблица 4. Данные клинико-лабораторного обследования группы патологии с нормальными показателями «миокард»

ЖКТ- заболевания желудочно-кишечного тракта

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких

Таблица 5. Группы отклонений дисперсионных характеристик

| Группа | Показатели групп анализируемых дисперсий |
| --- | --- |
| G 1 | Деполяризация правого предсердия |
| G 2 | Деполяризация левого предсердия |
| G 3 | Деполяризация правого желудочка |
| G 4 | Деполяризация левого желудочка |
| G 5 | Реполяризация правого желудочка |
| G 6 | Реполяризация левого желудочка |
| G 7 | Симметрия деполяризац. желудочков |
| G 8 | Внутрижелудочковые блокады |
| G 9 | Гипертрофия желудочков |

Таблица 6. Сопоставление показателя «миокард» с отклонениями дисперсионных характеристик (G1 – G9) у 537 практически здоровых лиц.

| Процент «миокард» | 0 – 5 % | 6 – 10 % | 11 – 15 % | 16 – 20 % | 21 – 24 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во лиц | n = 16 | n = 38 | n = 377 | n = 91 | n = 15 |
| G 1 | - | 7 | 26 | 8 | 5 |
| G 2 | - | 3 | 18 | 6 | 4 |
| G 4 | - | - | - | 2 | 1 |
| G 6 | - | - | - | 12 | 6 |
| G 8 | - | - | - | 1 | 1 |
| G 9 | - | - | - | 6 | 6 |
| Число лиц с дисперсион- ными отклонениями | 1 | 10 | 44 | 35 | 23 |
| % отклонений | 7 | 26 | 12 | 38 | 100 |

Рис.1. Гистограмма процентного распределения показателя «миокард» в трех группах сравнения: норма, общая патология и сердечно-сосудистая патология

# Text boxes

| Заболевания в анамнезе | «миокард» | Изменения | Консультации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6-10% | 11-15% |  |  |
|  |  |  | крови | мочи | Биохи-мии | Экг | R00 | Глазно-го дна | Эндокри нолога | Кардио-лога | Невро-лога |
| Распространенный остеоартроз | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Заболевания почек | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Заболевания ж.к.т. | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остеохондроз ш/груд.отдела. позвоночника | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| ХОБЛ | - | 6 | 3 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - |
| Гипертиреоз | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Сахарный диабет | - | 8 | - | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | - | 5 |
| Вегетососудистая дистония | 1 | 9 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 10 | - |
| Артериальная гипертензия | - | 25 | - | - | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - |
| ИБС | 2 | 40 | - | - | 14 | 42 | - | 42 | - | 42 | - |
| Постинфарктный кардиосклероз | 1 | 9 | - | - | 5 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| Всего | 5 | 108 | 3 | - | 29 | 88 | 10 | 95 | 9 | 77 | 9 |